浏阳市太平桥镇中桥花炮厂建设项目

竣工环境保护验收工作组验收意见

- 2018年6月3日，浏阳市太平桥镇中桥花炮厂根据《浏阳市太平桥镇中桥花炮厂项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

浏阳市太平桥镇中桥花炮厂位于浏阳市太平桥镇宏源村。企业占地面积约300亩，总建筑面积4146m2，主要从事烟花类生产，经营许可证范围为：组合烟花类（C级、单筒药量小于25g）。年产组合类烟花3万箱。

- 建设过程及环保审批情况

- 2016年12月委托湖南大自然环保科技有限公司完成了该项目环境影响报告表的编制，2017年1月16日浏阳市环保局对该环境影响报告表予以批复（浏环复【2017】68号）。

- 投资情况

项目总投资500万元，其中环保投资28万元。

- 验收范围

- 根据国家环境保护部发布的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本次自行验收只针对大气、水污染防止措施。

- 三、工程变动情况

- 无

- 四、污染防治设施建设情况

- （一）水污染防治设施

- 项目实施雨污分流。本项目废水主要为药物线车间冲洗工作台和地面产生的冲洗废水和员工生活污水。生活污水经化粪池处理后用于厂区内及周边绿化浇灌，不直接外排；清洗废水经沉淀池处理后排放。

- （二）大气污染防治设施

- 本项目废气主要为原料粉碎、配药、装药工序产生少量无组织排放的含药物粉尘以及食堂油烟废气。项目生产废气均为无组织排放，通过定期洒水抑尘；车间周围设置有隔离绿化带，经空气自然稀释、扩散后对周边环境影响较小；厂区依山而建，空气扩散能力强，食堂油烟废气以无组织形式排放。

- 五、环境保护设施调试效果

- 验收监测期间，选取沉淀池排口废水中的4个主要污染因子，通过1天1次的监测，废水中pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮的监测结果均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。

- 六、验收结论

- 该项目在实施过程中基本落实了环评报告及批复中规定的环境保护措施，外排污染物符合达标排放要求，同意该项目通过建设项目竣工环境保护验收。

- 七、下阶段环境管理要求

- 加强环境保护设施日常维护和管理，完善设施运行台账，确保各项污染物长期稳定达标排放。

浏阳市太平桥镇中桥花炮厂建设项目竣工

环境保护自行验收工作组签到表

时间：    年   月   日                        地点：

| 验收工作组 | 姓名 | 单位名称 | 职务/职称 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |

浏阳市太平桥镇中桥花炮厂建设项目主体工程配套建设的噪声、固体废物污染防治设施验收工作组签到表

时间：    年   月   日                 地点：

| 姓 名 | 单位名称 | 职务/职称 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- |

浏阳市太平桥镇中桥花炮厂建设项目竣工

环境保护自行验收工作组签到表

| 验收工作组 |  | 姓名 | 单位名称 | 职务/职称 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 成员 | 专家 |  |  |  |  |  |
| 成员 | 专家 |  |  |  |  |  |
| 成员 | 专家 |  |  |  |  |  |
| 成员 | 验收报告 编制单位 |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |  |

建设项目主体工程配套建设的噪声、固体废物

污染防治设施验收申请表

| 项目名称 | 浏阳市太平桥镇中桥花炮厂建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 浏阳市太平桥镇中桥花炮厂 |  |  |
| 项目建设地址 | 浏阳市太平桥镇宏源村 |  |  |
| 环评文号 | 浏环复【2017】68号 | 审批时间 | 2017年1月16日 |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 竣工环境保护验收内容（可多选）： 噪声污染防治设施 固体废物污染防治设施 |  |  |  |
| 声明：特此确认，本申请表所填写内容及所附文件和材料均为真实。我/我单位承诺对所提交材料的真实性负责，并承担内容不实之后果。 建设单位（公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 报送材料： 1、《建设项目主体工程配套建设的噪声、固体废物污染防治设施验收申请表》 2、建设项目竣工环境保护验收监测报告原件 |  |  |  |

备注：1、本表一式两份（原件），建设单位和环境保护主管部门各执1份。

- 你单位完成自主验收后须将验收内容做成汇编本（含自主验收结论自主验收公示截图、自主验收组意见、自主验收工作组签到表、建设项目竣工环境保护验收监测报告）报我局备案。

浏阳市太平桥镇中桥花炮厂建设项目竣工环境保护自主验收结论

浏阳市太平桥镇中桥花炮厂位于浏阳市太平桥镇宏源村。企业占地面积约300亩，总建筑面积4146m2，主要从事烟花类生产，经营许可证范围为：组合烟花类（C级、单筒药量小于25g）。年产组合类烟花3万箱。2016年12月委托湖南大自然环保科技有限公司完成了该项目环境影响报告表的编制，2017年1月16日浏阳市环保局对该环境影响报告表予以批复（浏环复【2017】68号）。

本项目实施雨污分流。本项目废水主要为药物线车间冲洗工作台和地面产生的冲洗废水和员工生活污水。生活污水经化粪池处理后用于厂区内及周边绿化浇灌，不直接外排；清洗废水经沉淀池处理后排放。

本项目废气主要为原料粉碎、配药、装药工序产生少量无组织排放的含药物粉尘以及食堂油烟废气。项目生产废气均为无组织排放，通过定期洒水抑尘；车间周围设置有隔离绿化带，经空气自然稀释、扩散后对周边环境影响较小；厂区依山而建，空气扩散能力强，食堂油烟废气以无组织形式排放。

本项目噪声主要是生产设备运行时产生，通过墙体隔声，减振、消声等措施后经自然衰减，厂界噪声能够做到达标排放，运输车辆限速、控制运输时间，产品试放选择合适地点。

本项目固废主要包括生活垃圾、含药沉淀渣、废包装材料。污染防治措施：生活垃圾定期交环卫部门收集运送至垃圾站处理，废包装材料由外单位回收，含火药废渣定点销毁。

本项目于2018年6月3日完成了自主验收，根据长沙市皓宇环境检测服务有限公司出具的《建设项目竣工环境保护验收监测报告表》和验收工作组验收意见。本项目环境保护设施基本达到环保要求，达到自主验收条件。

浏阳市太平桥镇中桥花炮厂

企业法人签字：

年　月　日

浏阳市太平桥镇中桥花炮厂建设项目

自

主

验

收

资

料

汇

编

2018年6月10日

目  录

- 验收监测报告

- 自主验收意见及结论

- 其他需要说明的事项

浏阳市太平桥镇中桥花炮厂建设项目

“其他需要说明的事项”

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施的实施情况以及整改工作情况等，具体内容如下：

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

浏阳市太平桥镇中桥花炮厂项目属于浏阳市环保违法违规清查项目，为补办环评项目，2016年12月委托湖南大自然环保科技有限公司完成了该项目环境影响报告表的编制，2017年1月16日浏阳市环保局对该环境影响报告表予以批复（浏环复【2017】68号）。项目于2001年投入试生产。

1.2施工简况

本项目施工期已完成，施工期环境影响已基本消除。项目总投资500万元，其中环保投资28万元，占总投资比例的5.6%。

1.3验收过程简况

本公司委托长沙市皓宇环境检测服务有限公司承担本项目的竣工环境保护验收监测，长沙市皓宇环境检测服务有限公司于2017年6月对该项目进行了现场勘察并查阅相关技术资料，制定了验收监测方案，并于2017年6月29日进行了现场监测和环境管理检查，在此基础上根据监测结果和环境管理检查结果于2017年7月编制了该项目的竣工环境保护验收监测报告。2018年6月3日，浏阳市太平桥镇中桥花炮厂在厂区会议室内主持召开了《浏阳市太平桥镇中桥花炮厂建设项目》现场验收会，详见验收结论章节。

1.4公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间是未收到过公众反馈意见或投诉。

2、其他环境保护措施的实施情况

2.1制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

公司成立了专门的环保组织机构，同时，公司根据工程实际情况制定各项环保规章制度。

（2）环境监测计划

本项目环境影响报告表未提出监测计划，实际对项目废水、噪声等进行了竣工验收环境监测。根据监测结果，均符合相关标准。

2.2配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本项目未涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

（2）防护距离控制及居民搬迁

根据环评报告，项目未设置卫生防护距离，不涉及搬迁。

2.3其他措施落实情况

本工程不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等其他措施。

- 整改工作情况

- 至2018年6月10日，已完成全部整改内容，经本公司自查，认为本项目符合环保验收条件，并将验收意见公示。完成浏阳市太平桥镇中桥花炮厂的项目自行验收。

- 浏阳市太平桥镇中桥花炮厂

- 2018年6月10日

承诺书

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，我浏阳市太平桥镇中桥花炮厂建设的《浏阳市太平桥镇中桥花炮厂建设项目》已达到验收条件，我单位依照相关规定组织该建设项目竣工环境保护自主验收。为认真履行企业主体责任，自愿依法提交本项目环评审批部门审批意见和监测单位对项目竣工环保验收监测报告、自主验收意见、自主验收工作组签到表及验收报告公示截图等相关资料，保证企业所提供资料真实有效，并自愿承担提供虚假信息带来的一切后果。

单位（盖章）

日期：2018年6月10日